## Sheet1
| N | Krav | Typ | Kommentar
Användarvänlighet | 1 | Programvaran skall kunna fjärravläsas, dvs att det skall vara möjligt att ansluta och se alla mätvärden och statistik utan att behöva befinna sig på plats. | Skall
| 2 | Support skall finnas. | Skall
| 3 | Programvaran bör vara anpassad i första hand för användning via dator. | Bör
| 4 | Övergripande rapporter och funktioner bör även kunna lätt ses/användas via surfplatta och mobiltelefon, oavsett operativt system. | Bör
| 5 | Användargränssnittet bör vara på svenska. | Bör
| 6 | Användarmanual om programvaran bör finnas på svenska och vara lätt tillgänglig. | Bör
| 7 | Support på svenska bör finnas både via telefon och e-post under kontorstid. | Bör
| 8 | Grundutbildning i systemet bör ingå vid upphandling. | Bör
| 9 | Programvaran bör ha ställbara användarbehörigheter (profiler) baserade på användarroller (tex. Platschef, Energiansvarig, mm.). | Bör
| 10 | Programvaran bör tillåta arbete med flera fönster /flikar samtidigt, dvs. att man har uppe olika vyer i olika fönster/flikar samtidigt. | Bör
| 11 | Programvaran bör ha flexibla, anpassningsbara, visuella och lättförståeliga vyer och rapporter med pedagogiska grafer och diagram. | Bör
| 12 | Det bör vara möjlighet att välja olika typer av diagram för visualisering av statistik. | Bör
Datahantering | 13 | APIer skall vara öppna och väldokumenterade. | Skall
| 14 | Programvaran skall kunna hantera automatisk inhämtning av mätdata. Exempelvis direkt från sensorn, via en gateway eller sensorleverantörens molntjänst med hjälp av API. | Skall
| 15 | Det skall manuellt kunna gå att skriva in mätvärden i verktyget. | Skall
| 16 | Programvaran skall kunna hantera mätvärden med olika tidsupplösning. | Skall
| 17 | Ändringar som görs (t.ex. börvärden, area) skall tidsstämplas. Det skall tydligt framgå i programmet vilka datum ändringen gjorts samt vem som gjort ändringen. | Skall
| 18 | För att skapa en trädstruktur skall varje mätare kunna markeras ("taggas") utifrån minst två nivåer. Exempelvis, 1- medium (tex el, fjärrvärme, kyla), och 2- användningsområde (tex "bodar", "laddning av fordon"). Användaren skall kunna skapa egna kategorier, samt själv bestämma det hierarkiska sambandet mellan dessa. | Skall
| 19 | All mätdata skall kunna exporteras till Excel- och textformat för egen bearbetning. Detta gäller för såväl rådata från enstaka mätare som aggregerad data för respektive nivå i trädstrukturen. | Skall
| 20 | Bearbetad data, exempelvis beräknade nyckeltal, aggregerade resultat, tabeller, grafer, skall kunna exporteras till Excel-format för egen bearbetning. | Skall
| 21 | Leverantören bör för de delar av verksamheten som berörs i leveransen ha ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) som baseras på SS-EN ISO/IEC27001 eller motsvarande. | Bör
| 22 | Programvaran bör kunna hantera byte a v mätare på ett enkelt sätt och utan att historik data förloras. | Bör
| 23 | Vid export av data bör användaren ha möjlighet att välja tidsperiod. | Bör
Funktion - Uppföljning | 24 | Programvaran skall utifrån mätdata kunna visa följande i både siffror och visuellt format: - energianvändning - momentan effekt samt historiska effekttoppar för olika tidsperioder - momentant samt historiskt inomhusklimat (temperatur, ånghalt och relativ luftfuktighet) - momentant samt historiskt utomhusklimat (temperatur, ånghalt och relativ luftfuktighet) | Skall
| 25 | Programvaran skall kunna beräkna klimatpåverkan utifrån energianvändning och energislag. Emissionsfaktor för respektive energislag skall kunna anges i programvaran. | Skall
| 26 | Programvaran skall utifrån mätdata och angiven area beräkna energianvändning, effektbehov och klimatpåverkan per enhet area och visa både i siffror och visuellt format. | Skall
| 27 | Det skall vara möjligt att gruppera mätare för uppföljning och avvikelsehantering. Tex. gruppering utifrån användningsområde: energi till byggklimat, byggbodar, anläggningsmaskiner, mm. | Skall
| 28 | Mätare och grupperingar skall visas i en lättnavigerad trädstruktur. | Skall
| 29 | Användare med behörighet skall kunna skapa eller flytta objekt i valfri nivå i trädstrukturen (mätare, zoner,…). Objekten i trädstrukturen skall kunna namnges fritt. | Skall
| 30 | Redovisning av all statistik skall kunna filtreras så att användare fritt kan välja vilken aggregationsnivå (objekt och nivå i trädstrukturen) och vilken tidsupplösning som ska visas. | Skall
| 31 | Det skall vara möjligt för användaren att välja bort mätare som inte ska ingå i statistiken (tex. en mätare som visar felaktiga resultat). | Skall
| 32 | Programvaran bör kunna redovisa en jämförelse av energianvändning och effektbehov mot en prognos som anges av användaren. För prognosen bör viktiga förutsättningar som antagits vid beräkningen kunna anges. | Bör
| 33 | Programvaran bör utifrån mätdata kunna visa följande i både siffror och visuellt format: - momentan samt historisk fukthalt/fuktkvot i materialet samt fukthalt/fuktkvot på ytan av materialet. | Bör
| 34 | Programvaran bör utifrån mätdata kunna visa följande i både siffror och visuellt format: - momentan och historisk luftcirkulation. | Bör
| 35 | Det bör vara möjligt att ange ytor med olika definition (BTA, Atemp osv.) och användaren bör kunna bestämma vilken yta som är ”default” vid visning av specifik statistik. | Bör
| 36 | Programvaran bör automatiskt kunna hämta emissionsfaktorer för de energislag som används. | Bör
| 37 | I alla vyer och rapporter bör total eller specifik statistik per enhet area (tex kWh/m2) kunna väljas. | Bör
Funktion - Avvikelsehantering | 38 | Programvaran skall inkludera en larmfunktion enligt följande: - Larm vid avvikelser från angivna börvärden. - Larm skall kunna skapas på olika nivåer i trädstrukturen (mätare, gruppering, ...) - Användaren skall kunna välja vilka objekt som skall ha larm samt avvikelsetolerans (% eller absolut tal). - Larm skall kunna skapas på olika nivåer i trädstrukturen (mätare, gruppering, ...) - Flera larm på samma objekt kan finnas. | Skall
| 39 | Larm skall kunna kvitteras (markeras som ”klar”) och kommentarer kring larmet läggas av användaren. | Skall
| 40 | Programvaran skall ha en loggbok för respektive mätare och gruppering för dokumentation av relevanta händelser och åtgärder. | Skall
| 41 | Larm bör kunna skapas även.för exempelvis dörrar och fönster om dessa står öppna under en längre tid, (tex att ett fönster till en bod glöms stängas inför helgen). | Bör
| 42 | Meddelande om larm bör kunna fås både som notiser i programvaran och via e-post till förbestämda användare. | Bör
| 43 | Dokument, bilder, m.m. bör kunna bifogas i loggboken. | Bör
Funktion – Rapportering | 44 | Rapporter skall kunna skapas och visualiseras på skärm, skrivas ut och sparas ned som PDF. | Skall
| 45 | Rapporten bör inkludera en jämförelse mot prognos av energianvändning och effektbehov. | Bör
| 46 | Rapporten bör inkludera en jämförelse mot nyckeltal för tidigare utförda liknande projekt. | Bör
| 47 | Programvaran bör erbjuda möjlighet att kunna skapa och spara egna rapportmallar. | Bör